## Informe
INFORME TÉCNICO
MANTENIMIENTO DE SUBESTACIÓN 22.9KV
Código:INF-005509
Cliente:MINERA LAS BAMBAS S.A.
Fecha:15/02/2026
Elaborado por:Tesla Electricidad y Automatización S.A.C.Departamento de Ingeniería
Se realizó el mantenimiento preventivo de la celda de media tensión...
1. INTRODUCCIÓN
1.1. Antecedentes
El presente informe técnico describe el proyecto de MANTENIMIENTO PREVENTIVO desarrollado para el cliente MINERA LAS BAMBAS S.A.. La necesidad surge del requerimiento de implementar un sistema que cumpla con las normativas vigentes y los estándares de calidad establecidos.
1.2. Objetivos del Proyecto
• Diseñar el sistema según normativa IEEE 80-2013 / CNE Suministro
• Especificar materiales y equipos requeridos con certificación internacional
• Definir metodología de instalación según mejores prácticas
• Establecer procedimientos de prueba y comisionamiento
• Garantizar cumplimiento normativo y operación segura
1.3. Alcance del Informe
El presente documento cubre todos los aspectos técnicos del proyecto, incluyendo diseño, especificaciones, metodología de ejecución, pruebas y documentación de respaldo. Se proporcionan los cálculos y memorias técnicas que justifican las decisiones de ingeniería adoptadas.
2. MARCO NORMATIVO
El proyecto se desarrolla bajo la normativa IEEE 80-2013 / CNE Suministro, garantizando el cumplimiento de todos los requisitos legales y técnicos aplicables.
2.1. Códigos y Estándares Aplicables
• IEEE 80-2013 / CNE Suministro
• Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)
• Normas Técnicas Peruanas (NTP) aplicables
• Estándares internacionales de seguridad y calidad
2.2. Requisitos Regulatorios
Documentación Requerida
• Certificación de instalaciones según normativa vigente
• Protocolos de seguridad y prevención de riesgos
• Documentación técnica completa (planos, memorias, certificados)
• Pruebas de aceptación y conformidad
3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Descripción detallada del sistema de MANTENIMIENTO PREVENTIVO, incluyendo características principales, componentes y especificaciones técnicas.
3.1. Características Principales
• Sistema diseñado según IEEE 80-2013 / CNE Suministro
• Materiales de primera calidad con certificación internacional
• Equipos con tecnología de última generación
• Diseño modular y escalable para futuras expansiones
3.2. Componentes del Sistema
El sistema comprende todos los componentes necesarios para la correcta operación, incluyendo elementos principales, auxiliares y sistemas de protección y control.
Especificaciones Técnicas Principales
Todos los componentes cumplen con especificaciones técnicas rigurosas, incluyendo certificaciones de calidad, pruebas de fábrica y garantías extendidas del fabricante.
4. METODOLOGÍA
4.1. Proceso de Diseño
• Levantamiento de información y requisitos del cliente
• Cálculos y dimensionamiento según normativa vigente
• Selección de equipos y materiales certificados
• Elaboración de planos de ingeniería de detalle
• Verificación y validación por pares técnicos
4.2. Cálculos y Verificaciones
Aspectos Verificados
• Cumplimiento estricto de normativa IEEE 80-2013 / CNE Suministro
• Compatibilidad técnica entre todos los componentes
• Factores de seguridad según mejores prácticas
• Análisis de cargas y capacidades operativas
4.3. Pruebas Realizadas
Se ejecutaron pruebas exhaustivas de funcionamiento, incluyendo pruebas de aceptación en fábrica (FAT), pruebas de aceptación en sitio (SAT), y comisionamiento completo del sistema.
5. RESULTADOS
5.1. Cumplimiento de Especificaciones
El sistema diseñado cumple con todas las especificaciones técnicas requeridas, garantizando operación segura, eficiente y conforme a normativa.
5.2. Pruebas y Verificaciones
Todas las pruebas se ejecutaron satisfactoriamente según protocolos establecidos, demostrando el correcto funcionamiento del sistema y el cumplimiento de los parámetros de diseño.
5.3. Observaciones
Recomendaciones Operativas
Se recomienda implementar un programa de mantenimiento preventivo para garantizar la operación continua y prolongar la vida útil del sistema. El manual de operación y mantenimiento se entrega como anexo del presente informe.
RECOMENDACIONES
• Iniciar el proyecto según cronograma establecido
• Asegurar la disponibilidad oportuna de materiales certificados
• Implementar control de calidad riguroso durante la ejecución
• Capacitar al personal operativo en el uso adecuado del sistema
• Mantener documentación técnica actualizada para futuras referencias
TESLA ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN S.A.C. ¦ RUC: 20601138787 ¦ Teléfono: 906 315 961 ¦ Email: ingenieria.teslaelectricidad@gmail.com ¦ Jr. Las Ágatas Mz B Lote 09, Urb. San Carlos, SJL