## Informe Técnico
INFORME DE VERIFICACION V2
Especificaciones Técnicas
Normativa | CNE Suministro 2011
Tensión | 220V / 380V
Frecuencia | 60 Hz
Potencia | 100 kW
Mediciones y Resultados
Punto de Medida | L1 (A) | L2 (A) | L3 (A) | Resultado
Tablero General | 105 | 104 | 106 | OK
Subestación | 200 | 198 | 201 | OK
Motor Bomba 1 | 45 | 45 | 46 | OK