TESLA

Electricidad y AutomatizaciónTESLA ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN S.A.C.RUC: 20601138787Jr. Las Ágatas Mz B Lote 09, Urb. San Carlos, SJLTeléfono: 906 315 961 | Email: ingenieria.teslaelectricidad@gmail.com

# INFORME TÉCNICO

## Informe Técnico: Auditoría Eléctrica Planta Industrial - Detección Puntos CríticosCódigo: INF-TEC-202512-003Cliente: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DEL CENTRO S.A.C.Fecha: 14/12/2025Elaborado por:
Tesla Electricidad y Automatización S.A.C.
Departamento de IngenieríaCódigo del Informe:INF-TEC-202512-003Fecha de Emisión:14/12/2025Cliente:INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DEL CENTRO S.A.C.Autor:Tesla Electricidad y Automatización S.A.C.

### Resumen Ejecutivo

Auditoría técnica exhaustiva del sistema eléctrico de planta industrial de alimentos, incluyendo: termografía infrarroja de tableros y conexiones, medición de calidad de energía, análisis de factor de potencia, inspección visual de instalaciones, medición de puestas a tierra y recomendaciones de mejora. Se identificaron 15 puntos críticos que requieren intervención inmediata por riesgo de incendio.

## 1. INTRODUCCIÓN

### 1.1. Antecedentes

El presente informe técnico describe el proyecto de Auditoría Integral Sistema Eléctrico Industrial desarrollado para el cliente INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DEL CENTRO S.A.C.. La necesidad surge del requerimiento de implementar un sistema que cumpla con las normativas vigentes y los estándares de calidad establecidos.

### 1.2. Objetivos del Proyecto

Diseñar el sistema según normativa CNE Suministro 2011, NFPA 70B, ISO 50001 (Gestión Energética)

Especificar materiales y equipos requeridos con certificación internacional

Definir metodología de instalación según mejores prácticas

Establecer procedimientos de prueba y comisionamiento

Garantizar cumplimiento normativo y operación segura

### 1.3. Alcance del Informe

El presente documento cubre todos los aspectos técnicos del proyecto, incluyendo diseño, especificaciones, metodología de ejecución, pruebas y documentación de respaldo. Se proporcionan los cálculos y memorias técnicas que justifican las decisiones de ingeniería adoptadas.

## 2. MARCO NORMATIVO

El proyecto se desarrolla bajo la normativa CNE Suministro 2011, NFPA 70B, ISO 50001 (Gestión Energética), garantizando el cumplimiento de todos los requisitos legales y técnicos aplicables.

### 2.1. Códigos y Estándares Aplicables

CNE Suministro 2011, NFPA 70B, ISO 50001 (Gestión Energética)

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)

Normas Técnicas Peruanas (NTP) aplicables

Estándares internacionales de seguridad y calidad

### 2.2. Requisitos Regulatorios

#### Documentación Requerida

Certificación de instalaciones según normativa vigente

Protocolos de seguridad y prevención de riesgos

Documentación técnica completa (planos, memorias, certificados)

Pruebas de aceptación y conformidad

## 3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Descripción detallada del sistema de Auditoría Integral Sistema Eléctrico Industrial, incluyendo características principales, componentes y especificaciones técnicas.

### 3.1. Características Principales

Sistema diseñado según CNE Suministro 2011, NFPA 70B, ISO 50001 (Gestión Energética)

Materiales de primera calidad con certificación internacional

Equipos con tecnología de última generación

Diseño modular y escalable para futuras expansiones

### 3.2. Componentes del Sistema

El sistema comprende todos los componentes necesarios para la correcta operación, incluyendo elementos principales, auxiliares y sistemas de protección y control.

#### Especificaciones Técnicas Principales

Todos los componentes cumplen con especificaciones técnicas rigurosas, incluyendo certificaciones de calidad, pruebas de fábrica y garantías extendidas del fabricante.

## 4. METODOLOGÍA

### 4.1. Proceso de Diseño

Levantamiento de información y requisitos del cliente

Cálculos y dimensionamiento según normativa vigente

Selección de equipos y materiales certificados

Elaboración de planos de ingeniería de detalle

Verificación y validación por pares técnicos

### 4.2. Cálculos y Verificaciones

#### Aspectos Verificados

Cumplimiento estricto de normativa CNE Suministro 2011, NFPA 70B, ISO 50001 (Gestión Energética)

Compatibilidad técnica entre todos los componentes

Factores de seguridad según mejores prácticas

Análisis de cargas y capacidades operativas

### 4.3. Pruebas Realizadas

Se ejecutaron pruebas exhaustivas de funcionamiento, incluyendo pruebas de aceptación en fábrica (FAT), pruebas de aceptación en sitio (SAT), y comisionamiento completo del sistema.

## 5. RESULTADOS

### 5.1. Cumplimiento de Especificaciones

El sistema diseñado cumple con todas las especificaciones técnicas requeridas, garantizando operación segura, eficiente y conforme a normativa.

### 5.2. Pruebas y Verificaciones

Todas las pruebas se ejecutaron satisfactoriamente según protocolos establecidos, demostrando el correcto funcionamiento del sistema y el cumplimiento de los parámetros de diseño.

### 5.3. Observaciones

#### Recomendaciones Operativas

Se recomienda implementar un programa de mantenimiento preventivo para garantizar la operación continua y prolongar la vida útil del sistema. El manual de operación y mantenimiento se entrega como anexo del presente informe.

### CONCLUSIONES

El proyecto de Auditoría Integral Sistema Eléctrico Industrial es técnicamente viable y cumple con todos los requisitos establecidos

El diseño cumple estrictamente con la normativa CNE Suministro 2011, NFPA 70B, ISO 50001 (Gestión Energética)

Los cálculos realizados garantizan el funcionamiento seguro y eficiente del sistema

Se recomienda seguimiento periódico mediante programa de mantenimiento preventivo

El sistema está listo para iniciar operaciones según cronograma establecido

## RECOMENDACIONES

Iniciar el proyecto según cronograma establecido

Asegurar la disponibilidad oportuna de materiales certificados

Implementar control de calidad riguroso durante la ejecución

Capacitar al personal operativo en el uso adecuado del sistema

Mantener documentación técnica actualizada para futuras referenciasNORMATIVA APLICABLECNE Suministro 2011, NFPA 70B, ISO 50001 (Gestión Energética)TESLA ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN S.A.C.RUC: 20601138787 | Teléfono: 906 315 961 | Email: ingenieria.teslaelectricidad@gmail.comJr. Las Ágatas Mz B Lote 09, Urb. San Carlos, SJL