## Informe Técnico
TESLA |  |  | INFORME TÉCNICO RALFH-REGEN
CLIENTE |  | FECHA |  | TÉCNICO
Cami Salon (Regeneración) |  | 14/02/2026 |  | Ing. Residente
ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA
Parámetro | Valor Referencial | Estado
Normativa | CNE Suministro 2011 | Cumple
Tensión | 220V / 380V | Cumple
Frecuencia | 60 Hz | Cumple
RESULTADOS DE MEDICIONES
Punto de Medida | L1 (A) | L2 (A) | L3 (A) | Evaluación
Tablero General | 25.5 | 24.8 | 26.1 | OK