# PRESUPUESTO BASE

Cliente: Cliente Industria 49 Corp

Fecha: 2026-02-13

| Item | Descripción | Cant | P. Unit | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RESIDENCIAL - Punto luz empotrado |  | 80.0 | 240.0 |
| 2 | RESIDENCIAL - Punto luz adosado |  | 65.0 | 195.0 |
| 3 | RESIDENCIAL - Tomacorriente doble |  | 60.0 | 180.0 |
| 4 | RESIDENCIAL - Tomacorriente simple |  | 45.0 | 135.0 |
| 5 | RESIDENCIAL - Interruptor simple |  | 35.0 | 105.0 |
| 6 | RESIDENCIAL - Interruptor doble |  | 50.0 | 150.0 |
| 7 | RESIDENCIAL - Interruptor triple |  | 65.0 | 195.0 |
| 8 | RESIDENCIAL - Tablero monofasico |  | 800.0 | 2400.0 |
| 9 | RESIDENCIAL - Tablero trifasico |  | 1200.0 | 3600.0 |
| 10 | RESIDENCIAL - Cable thw 2 5mm |  | 2.5 | 7.5 |
| 11 | RESIDENCIAL - Cable thw 4mm |  | 3.8 | 11.399999999999999 |
| 12 | RESIDENCIAL - Cable thw 6mm |  | 5.5 | 16.5 |
| 13 | RESIDENCIAL - Tuberia pvc 3 4 |  | 1.2 | 3.5999999999999996 |
| 14 | RESIDENCIAL - Tuberia pvc 1 |  | 1.8 | 5.4 |
| 15 | RESIDENCIAL - Caja octogonal |  | 3.5 | 10.5 |
| 16 | RESIDENCIAL - Caja rectangular |  | 4.0 | 12.0 |
| 17 | RESIDENCIAL - Pozo tierra |  | 1760.0 | 5280.0 |
| 18 | COMERCIAL - Punto luz empotrado |  | 95.0 | 285.0 |
| 19 | COMERCIAL - Punto luz led panel |  | 110.0 | 330.0 |
| 20 | COMERCIAL - Tomacorriente doble |  | 75.0 | 225.0 |
| 21 | COMERCIAL - Tomacorriente estabilizado |  | 95.0 | 285.0 |
| 22 | COMERCIAL - Interruptor simple |  | 45.0 | 135.0 |
| 23 | COMERCIAL - Interruptor doble |  | 60.0 | 180.0 |
| 24 | COMERCIAL - Tablero trifasico |  | 1500.0 | 4500.0 |
| 25 | COMERCIAL - Tablero industrial |  | 2200.0 | 6600.0 |
| 26 | COMERCIAL - Cable thw 2 5mm |  | 3.2 | 9.600000000000001 |
| 27 | COMERCIAL - Cable thw 4mm |  | 4.5 | 13.5 |
| 28 | COMERCIAL - Cable thw 6mm |  | 6.8 | 20.4 |
| 29 | COMERCIAL - Tuberia pvc 3 4 |  | 1.5 | 4.5 |
| 30 | COMERCIAL - Tuberia pvc 1 |  | 2.2 | 6.6000000000000005 |
| 31 | COMERCIAL - Caja octogonal |  | 4.0 | 12.0 |
| 32 | COMERCIAL - Pozo tierra |  | 1960.0 | 5880.0 |
| 33 | INDUSTRIAL - Punto luz industrial |  | 120.0 | 360.0 |
| 34 | INDUSTRIAL - Luminaria led industrial |  | 280.0 | 840.0 |
| 35 | INDUSTRIAL - Tomacorriente industrial |  | 95.0 | 285.0 |
| 36 | INDUSTRIAL - Tomacorriente trifasico |  | 150.0 | 450.0 |
| 37 | INDUSTRIAL - Tablero industrial |  | 2800.0 | 8400.0 |
| 38 | INDUSTRIAL - Tablero fuerza |  | 3500.0 | 10500.0 |
| 39 | INDUSTRIAL - Cable thw 6mm |  | 6.5 | 19.5 |
| 40 | INDUSTRIAL - Cable thw 10mm |  | 10.5 | 31.5 |
| 41 | INDUSTRIAL - Cable thw 16mm |  | 16.8 | 50.400000000000006 |
| 42 | INDUSTRIAL - Tuberia pvc 1 |  | 2.0 | 6.0 |
| 43 | INDUSTRIAL - Tuberia pvc 1 5 |  | 3.2 | 9.600000000000001 |
| 44 | INDUSTRIAL - Canaleta metalica |  | 12.5 | 37.5 |
| 45 | INDUSTRIAL - Pozo tierra industrial |  | 2500.0 | 7500.0 |
| 46 | Tablero General Autosoportado |  | 4500.0 | 13500.0 |
| 47 | Cable N2XOH 35mm2 (Libre Halógenos) |  | 45.5 | 136.5 |
| 48 | Interruptor Termomagnético 3x100A 35kA |  | 850.0 | 2550.0 |
| 49 | Servicio de Instalación y Peinado de Tablero |  | 1200.0 | 3600.0 |

TOTAL: 93585.21